## Indicador
POP-SC - PONTO DE PRESENÇA DA RNP - RELATÓRIO GERADO PELO cSLA
RNP - WAN Interior
Relatório de disponibilidade dos circuitos entre 01/11/2019 e 30/11/2019
DESCONSIDERANDO O TEMPO DAS QUEDAS DURANTE MANUTENÇÕES PROGRAMADAS
Índice de disponibilidade -> Valor crítico: 99.80% Valor de quebra: 99.60%
INDISPONIBILIDADE DO PERÍODO - Novembro-19
Instituição | Unidade | Circuito | Tempo Indisponível por Categoria | [6 empty] | Número de Quedas | Disponibilidade (%) |  | Tempo Total Indisponível
|  |  | Instituição |  | NOC |  | Outro | Operadora | Programada
|  |  | Elétrica | Outro | NOC | Def. Equip. |  |  |  |  | IDCA | IDC | IDCA | IDC
EMBRAPA | Concórdia | 3839 | - | - | - | - | 00:06:02 | - | - | 1 | 99.99 | 99.99 | 00:06:02 | 00:06:02
IFC | Campus Abelardo Luz | 3844 | 189:24:28 | - | - | - | 00:49:00 | - | - | 14 | 73.58 | 99.89 | 190:13:28 | 00:49:00
IFC | Campus Araquari | 3604 | 00:43:03 | - | - | - | 00:53:55 | - | - | 4 | 99.78 | 99.88 | 01:36:58 | 00:53:55
IFC | Campus Blumenau | 3801 | 00:19:00 | - | - | - | - | - | - | 2 | 99.96 | 100 | 00:19:00 | -
IFC | Campus Brusque | 3745 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | -
IFC | Campus Camboriú | 3703 | 11:59:57 | - | - | - | - | - | - | 3 | 98.33 | 100 | 11:59:57 | -
IFC | Campus Concórdia | 3806 | 00:05:57 | - | - | - | 00:06:05 | - | - | 2 | 99.97 | 99.99 | 00:12:02 | 00:06:05
IFC | Campus Fraiburgo | 3610 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | -
IFC | Campus Ibirama | 3802 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | -
IFC | Campus Luzerna | 3809 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | -
IFC | Reitoria | 3838 | - | - | - | - | 00:06:59 | 02:54:00 | - | 2 | 99.58 | 99.58 | 03:00:59 | 03:00:59
IFC | Campus Rio do Sul | 3808 | - | - | - | - | 00:14:14 | - | - | 2 | 99.97 | 99.97 | 00:14:14 | 00:14:14
IFC | Campus Rio do Sul - Unidade Urbana | 3712 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | -
IFC | Campus Santa Rosa do Sul | 3353 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | -
IFC | Campus Santa Rosa do Sul | 3907 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | -
IFC | Campus São Bento do Sul | 3842 | - | - | - | - | 00:04:56 | - | - | 1 | 99.99 | 99.99 | 00:04:56 | 00:04:56
IFC | Campus São Francisco do Sul | 3705 | - | - | - | - | - | 00:14:56 | - | 6 | 99.97 | 99.97 | 00:14:56 | 00:14:56
IFC | Campus Sombrio (Antigo Sombrio Urbana) | 3911 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | -
IFC | Campus Videira | 3813 | - | - | - | - | 00:06:08 | - | - | 1 | 99.99 | 99.99 | 00:06:08 | 00:06:08
IFSC | IFSC/São Lourenço Rui Barbosa | 3943 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | -
IFSC | Campus Araranguá | 3914 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | -
IFSC | Campus Caçador | 3824 | 01:41:07 | - | - | - | 00:02:02 | - | - | 5 | 99.76 | 100 | 01:43:09 | 00:02:02
IFSC | Campus Canoinhas | 3815 | 00:57:59 | - | - | - | - | 00:21:01 | - | 3 | 99.82 | 99.95 | 01:19:00 | 00:21:01
IFSC | Campus Chapecó | 3816 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | -
IFSC | Campus Criciúma | 3717 | - | - | - | - | 12:04:07 | 13:02:08 | - | 10 | 96.51 | 96.51 | 25:06:15 | 25:06:15
IFSC | Campus Garopaba | 3925 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | -
IFSC | Campus Gaspar | 3718 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | -
IFSC | Campus Jaraguá (GW) | 3826 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | -
IFSC | Campus Itajaí | 3819 | - | - | - | - | 00:09:51 | - | - | 2 | 99.98 | 99.98 | 00:09:51 | 00:09:51
IFSC | Campus Jaraguá | 3720 | 00:01:50 | - | - | - | 00:04:59 | - | - | 2 | 99.98 | 99.99 | 00:06:49 | 00:04:59
IFSC | Campus Joinville | 3721 | - | - | - | - | 00:05:00 | - | - | 1 | 99.99 | 99.99 | 00:05:00 | 00:05:00
IFSC | Campus Lages | 3722 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | -
IFSC | Campus São Carlos | 3629 | 00:37:51 | - | - | - | - | 119:39:56 | - | 4 | 83.29 | 83.38 | 120:17:47 | 119:39:56
IFSC | Campus São Lourenço do Oeste | 3843 | 00:13:52 | - | - | - | - | - | - | 2 | 99.97 | 100 | 00:13:52 | -
IFSC | Campus São Miguel do Oeste | 3823 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | -
IFSC | Campus Tubarão | 3741 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | -
IFSC | Campus Urupema | 3727 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | -
IFSC | Campus Xanxerê | 3828 | 00:12:02 | 01:17:01 | - | - | 00:00:55 | - | - | 3 | 99.79 | 100 | 01:29:58 | 00:00:55
UFFS | Campus Bom Pastor | 3946 | - | - | - | - | 00:04:56 | - | - | 1 | 99.99 | 99.99 | 00:04:56 | 00:04:56
UFFS | Campus Chapecó | 3937 | - | - | - | - | 00:05:00 | - | - | 1 | 99.99 | 99.99 | 00:05:00 | 00:05:00
UFSC | Campus Araranguá | 3831 | 04:06:52 | - | - | - | 00:15:56 | - | - | 8 | 99.39 | 99.96 | 04:22:48 | 00:15:56
UFSC | Campus Blumenau | 3940 | 00:05:57 | - | - | - | - | - | - | 2 | 99.99 | 100 | 00:05:57 | -
UFSC | Campus Curitibanos | 3832 | 00:28:05 | - | - | - | - | - | - | 1 | 99.93 | 100 | 00:28:05 | -
UFSC | Campus Joinville | 3830 | 25:17:57 | - | - | - | 00:09:56 | - | - | 2 | 96.46 | 99.98 | 25:27:53 | 00:09:56
Legenda:
Percentuais:
Índice de Disponibilidade / Valor crítico: Valor que indica que o IDC e/ou o IDCA estão próximos a romper o acordo estabelecido no SLA
Índice de Disponibilidade / Valor de quebra: Valor que indica que o IDC e/ou o IDCA quebraram ou não o acordo estabelecido no SLA
Indicadores:
VERDE: Percentual acima do Valor crítico
AMARELO:Pecentual entre VALOR CRÍTICO e VALOR DE QUEBRA
VERMELHO: Percentual abaixo do VALOR DE QUEBRA
Dados do Circuito:
Instituição: Sigla da instituição referente ao circuito
Unidade:Nome da unidade da instituição referente ao circuito
Circuito: Número de identificação do circuito
Tempo Indisponível por Categoria:
Instituição / Elétrica: Tempo de indisponibilidade do circuito atribuídas a problemas elétricos na instituição
Instituição / Outro:Tempo de indisponibilidade do circuito atribuídas aos demais problemas na instituição exceto problemas elétricos
NOC / NOC: Tempo de indisponibilidade do circuito atribuídas a problemas do NOC (Network Operation Center)
NOC / Def. Equip.:Tempo de indisponibilidade do circuito atribuídas a defeitos de equipamentos do NOC (Network Operation Center)
Outro: Tempo de indisponibilidade do circuito atribuídas a outros problemas não categorizados
Operadora:Tempo de indisponibilidade do circuito atribuídas a problemas na operadora
Programada.: Tempo de indisponibilidade do circuito dentro de paradas programadas que não entram no cálculo dos valores de IDC/IDCA
Valores IDC/IDCA (Índice de Disponibilidade do Circuito / Índice de Disponibilidade do Circuito Amplo):
Disponibilidade (%) / IDCA: Índice total de disponibilidade amplo do circuito no período considerando todas a categorias de indisponibilidade, desconsiderando paradas programadas
Disponibilidade (%) / IDC:Índice de disponibilidade do circuito no período, excluindo problemas na instituição e paradas programadas
Tempo Total Indisponível / IDCA: Tempo total de indisponibilidade amplo do circuito no período considerando todas a categorias de indisponibilidade, desconsiderando paradas programadas
Tempo Total Indisponível / IDC:Tempo total de indisponibilidade do circuito no período, excluindo problemas na instituição e paradas programadas

## Circuitos
POP-SC - PONTO DE PRESENÇA DA RNP - RELATÓRIO GERADO PELO cSLA
RNP - WAN Interior
Relatório de disponibilidade entre 01/11/2019 e 30/11/2019
DESCONSIDERANDO O TEMPO DAS QUEDAS DURANTE MANUTENÇÕES PROGRAMADAS
Valores do Acordo -> Valor crítico: 99.80% Valor de quebra: 99.60%
Instituição | Unidade | Circuito | Designação | Operadora | Contrato | Data Ativação | Data Desativação
|  | 0 | 000000 | LOCAL | - | - | -
IFC | Campus Santa Rosa do Sul | 3353 | SEQ53039114A | BRDigital | - | 17/04/2014 | -
IFC | Campus Araquari | 3604 | 6990957 | Algar | - | 22/05/2019 | -
IFC | Campus Fraiburgo | 3610 | 6990964 | Algar | - | 01/06/2019 | -
IFSC | Campus São Carlos | 3629 | 6990961 | Algar | - | 21/08/2019 | -
IFC | Campus Camboriú | 3703 | CBW001335017A | BRDigital | - | 10/11/2017 | -
IFC | Campus São Francisco do Sul | 3705 | 2481023 | AcessoLine | - | 06/02/2017 | -
IFC | Campus Rio do Sul - Unidade Urbana | 3712 | BRDIGITAL_RSL001334917A | BRDigital | - | 16/11/2017 | -
IFSC | Campus Criciúma | 3717 | 2110024028 | MHNET | - | 27/06/2019 | -
IFSC | Campus Gaspar | 3718 | 2481024 | AcessoLine | - | 02/02/2017 | -
IFSC | Campus Jaraguá | 3720 | 2110024005 | MHNET | - | - | -
IFSC | Campus Joinville | 3721 | 2110024009 | MHNET | - | 31/07/2019 | -
IFSC | Campus Lages | 3722 | 2481025 | AcessoLine | - | 05/01/2017 | -
IFSC | Campus Urupema | 3727 | 2481031 | AcessoLine | - | 02/02/2018 | -
IFSC | Campus Tubarão | 3741 | 2481021 | AcessoLine | - | 23/11/2016 | -
IFC | Campus Brusque | 3745 | 2481026 | AcessoLine | - | 22/11/2016 | -
IFC | Campus Blumenau | 3801 | 6540567 | Algar | - | 26/09/2018 | -
IFC | Campus Ibirama | 3802 | 0000184679 | Algar | - | 03/02/2015 | -
IFC | Campus Concórdia | 3806 | 2481-008 | AcessoLine | - | 21/01/2015 | -
IFC | Campus Rio do Sul | 3808 | 0000184682 | Algar | - | 20/01/2015 | -
IFC | Campus Luzerna | 3809 | 2481-009 | AcessoLine | - | 21/01/2015 | -
IFC | Campus Videira | 3813 | 2481-010 | AcessoLine | - | 12/01/2015 | -
IFSC | Campus Canoinhas | 3815 | 2481-013 | AcessoLine | - | 15/12/2016 | -
IFSC | Campus Chapecó | 3816 | 2481-014 | AcessoLine | - | 02/02/2015 | -
IFSC | Campus Itajaí | 3819 | 171015 | CIASC | - | 01/06/2015 | 08/01/2020
IFSC | Campus São Miguel do Oeste | 3823 | 2481-015 | AcessoLine | - | 08/05/2015 | -
IFSC | Campus Caçador | 3824 | 2481-011 | AcessoLine | - | 22/01/2015 | -
IFSC | Campus Jaraguá (GW) | 3826 | 2481-012 | AcessoLine | - | 23/02/2015 | -
IFSC | Campus Xanxerê | 3828 | 2481-004 | AcessoLine | - | 11/02/2015 | -
UFSC | Campus Joinville | 3830 | 231280 | CIASC | - | 21/05/2015 | -
UFSC | Campus Araranguá | 3831 | 6540570 | Algar | - | 06/12/2018 | -
UFSC | Campus Curitibanos | 3832 | 2481-001 | AcessoLine | - | 06/04/2015 | -
IFC | Reitoria | 3838 | 151121 | CIASC | - | 22/06/2015 | -
EMBRAPA | Concórdia | 3839 | 2481027 | AcessoLine | - | 07/02/2017 | -
IFC | Campus São Bento do Sul | 3842 | 2481-002 | AcessoLine | - | 26/04/2016 | -
IFSC | Campus São Lourenço do Oeste | 3843 | 2481-017 | AcessoLine | - | 16/10/2015 | -
IFC | Campus Abelardo Luz | 3844 | 2481-016 | AcessoLine | - | 01/12/2015 | -
IFC | Campus Santa Rosa do Sul | 3907 | SEQ024913A | BRDigital | - | 17/04/2014 | -
IFC | Campus Sombrio (Antigo Sombrio Urbana) | 3911 | SMO025313A | BRDigital | - | 15/10/2013 | -
IFSC | Campus Araranguá | 3914 | ARU024113A | BRDigital | - | 30/10/2013 | -
IFSC | Campus Chapecó | 3916 | 2110024057 | MHNET | - | 19/06/2019 | -
IFSC | Campus Gaspar | 3918 | GPR024513A | BRDigital | - | 06/11/2013 | -
IFSC | Campus Garopaba | 3925 | GRB025213A | BRDigital | - | 02/12/2016 | -
UFFS | Campus Chapecó | 3937 | CCO026613A | BRDigital | - | 04/02/2014 | -
UFSC | Campus Blumenau | 3940 | BNU000714A | BRDigital | - | 11/11/2016 | -
IFSC | IFSC/São Lourenço Rui Barbosa | 3943 | 248-1058 | AcessoLine | - | 08/11/2019 | -
UFFS | Campus Bom Pastor | 3946 | 2110023998 | MHNET | - | 19/06/2019 | -

## Disponibilidade
POP-SC - PONTO DE PRESENÇA DA RNP - RELATÓRIO GERADO PELO cSLA
RNP - WAN Interior
Relatório de disponibilidade entre 01/11/2019 e 30/11/2019
DESCONSIDERANDO O TEMPO DAS QUEDAS DURANTE MANUTENÇÕES PROGRAMADAS E QUEDAS ATRIBUÍDAS A FALHAS NA INSTITUIÇÃO
Valores do Acordo -> Valor crítico: 99.80% Valor de quebra: 99.60%
Novembro-19
EMBRAPA
Concórdia
EMBRAPA/Concórdia (ALT) [#3839 - 2481027] | 99.99
IFC
Campus Abelardo Luz
IFC/Abelardo Luz (ALT) [#3844 - 2481-016] | 99.89
Campus Araquari
IFC/Araquari (ALGAR) [#3604 - 6990957] | 99.88
Campus Blumenau
IFC/Blumenau (ALGAR) [#3801 - 6540567] | 100
Campus Brusque
IFC/Brusque (ALT) [#3745 - 2481026] | 100
Campus Camboriú
IFC/Camboriú (BRDIGITAL) [#3703 - CBW001335017A] | 100
Campus Concórdia
IFC/Concórdia (ALT) [#3806 - 2481-008] | 99.99
Campus Fraiburgo
IFC/Fraiburgo (ALGAR) [#3610 - 6990964] | 100
Campus Ibirama
IFC/Ibirama (ALG) [#3802 - 0000184679] | 100
Campus Luzerna
IFC/Luzerna (ALT) [#3809 - 2481-009] | 100
Reitoria
IFC/Reitoria (CIASC) [#3838 - 151121] | 99.58
Campus Rio do Sul
IFC/Rio do Sul - Sede (ALG) [#3808 - 0000184682] | 99.97
Campus Rio do Sul - Unidade Urbana
IFC/Rio do Sul-Unidade Urbana (BRDIGITAL) [#3712 - BRDIGITAL_RSL001334917A] | 100
Campus Santa Rosa do Sul
IFC/Santa Rosa do Sul (BRD){BACKUP} [#3353 - SEQ53039114A] | 100
IFC/Santa Rosa do Sul (BRD) [#3907 - SEQ024913A] | 100
Campus São Bento do Sul
IFC/São Bento do Sul (ALT) [#3842 - 2481-002] | 99.99
Campus São Francisco do Sul
IFC/São Francisco do Sul (ACESSOLINE) [#3705 - 2481023] | 99.97
Campus Sombrio (Antigo Sombrio Urbana)
IFC/Sombrio (BRD) [#3911 - SMO025313A] | 100
Campus Videira
IFC/Videira (ALT) [#3813 - 2481-010] | 99.99
IFSC
IFSC/São Lourenço Rui Barbosa
IFSC/São Lourenço Rui Barbosa [#3943 - 248-1058] | 100.00 (*)
Campus Araranguá
IFSC/Araranguá (BRD) [#3914 - ARU024113A] | 100
Campus Caçador
IFSC/Caçador (ALT) [#3824 - 2481-011] | 100
Campus Canoinhas
IFSC/Canoinhas (ALT) [#3815 - 2481-013] | 99.95
Campus Chapecó
IFSC/Chapecó (ALT) [#3816 - 2481-014] | 100
Campus Criciúma
IFSC/Criciuma (MHNET) [#3717 - 2110024028] | 96.51
Campus Garopaba
IFSC Garopaba (BRD) [#3925 - GRB025213A] | 100
Campus Gaspar
IFSC/Gaspar (ACESSOLINE) [#3718 - 2481024] | 100
Campus Jaraguá (GW)
IFSC/Jaraguá-GW (ALT) [#3826 - 2481-012] | 100
Campus Itajaí
IFSC/Itajaí (CIASC) [#3819 - 171015] | 99.98
Campus Jaraguá
IFSC Jaraguá (MHNET) [#3720 - 2110024005] | 99.99
Campus Joinville
IFSC/Joinville (MHNET) [#3721 - 2110024009] | 99.99
Campus Lages
IFSC/Lages (ALT) [#3722 - 2481025] | 100
Campus São Carlos
IFSC/São Carlos (Algar) [#3629 - 6990961] | 83.38
Campus São Lourenço do Oeste
IFSC/São Lourenço do Oeste (ALT) [#3843 - 2481-017] | 100
Campus São Miguel do Oeste
IFSC/São Miguel do Oeste (ALT) [#3823 - 2481-015] | 100
Campus Tubarão
IFSC/Tubarão (ALT) [#3741 - 2481021] | 100
Campus Urupema
IFSC Urupema [#3727 - 2481031] | 100
Campus Xanxerê
IFSC/Xanxerê (ALT) [#3828 - 2481-004] | 100
RNP
Ponto de Presença da RNP
PoP-SC/RT25 [#0 - 000000] | 100
UFFS
Campus Bom Pastor
UFFS/Bom Pastor (MHNET) [#3946 - 2110023998] | 99.99
Campus Chapecó
UFFS/Chapecó (BRD) [#3937 - CCO026613A] | 99.99
UFSC
Campus Araranguá
UFSC/Araranguá (ALGAR) [#3831 - 6540570] | 99.96
Campus Blumenau
UFSC/Blumenau (BRD) [#3940 - BNU000714A] | 100
Campus Curitibanos
UFSC/Curitibanos (ALT) [#3832 - 2481-001] | 100
Campus Joinville
UFSC/Joinville (CIASC) [#3830 - 231280] | 99.98
(*) Período de medição não completo

## Disponibilidade Geral
POP-SC - PONTO DE PRESENÇA DA RNP - RELATÓRIO GERADO PELO cSLA
RNP - WAN Interior
Relatório de disponibilidade entre 01/11/2019 e 30/11/2019
DESCONSIDERANDO O TEMPO DAS QUEDAS DURANTE MANUTENÇÕES PROGRAMADAS
Valores do Acordo -> Valor crítico: 99.80% Valor de quebra: 99.60%
Novembro-19
EMBRAPA
Concórdia
EMBRAPA/Concórdia (ALT) [#3839 - 2481027] | 99.99
IFC
Campus Abelardo Luz
IFC/Abelardo Luz (ALT) [#3844 - 2481-016] | 73.58
Campus Araquari
IFC/Araquari (ALGAR) [#3604 - 6990957] | 99.78
Campus Blumenau
IFC/Blumenau (ALGAR) [#3801 - 6540567] | 99.96
Campus Brusque
IFC/Brusque (ALT) [#3745 - 2481026] | 100
Campus Camboriú
IFC/Camboriú (BRDIGITAL) [#3703 - CBW001335017A] | 98.33
Campus Concórdia
IFC/Concórdia (ALT) [#3806 - 2481-008] | 99.97
Campus Fraiburgo
IFC/Fraiburgo (ALGAR) [#3610 - 6990964] | 100
Campus Ibirama
IFC/Ibirama (ALG) [#3802 - 0000184679] | 100
Campus Luzerna
IFC/Luzerna (ALT) [#3809 - 2481-009] | 100
Reitoria
IFC/Reitoria (CIASC) [#3838 - 151121] | 99.58
Campus Rio do Sul
IFC/Rio do Sul - Sede (ALG) [#3808 - 0000184682] | 99.97
Campus Rio do Sul - Unidade Urbana
IFC/Rio do Sul-Unidade Urbana (BRDIGITAL) [#3712 - BRDIGITAL_RSL001334917A] | 100
Campus Santa Rosa do Sul
IFC/Santa Rosa do Sul (BRD){BACKUP} [#3353 - SEQ53039114A] | 100
IFC/Santa Rosa do Sul (BRD) [#3907 - SEQ024913A] | 100
Campus São Bento do Sul
IFC/São Bento do Sul (ALT) [#3842 - 2481-002] | 99.99
Campus São Francisco do Sul
IFC/São Francisco do Sul (ACESSOLINE) [#3705 - 2481023] | 99.97
Campus Sombrio (Antigo Sombrio Urbana)
IFC/Sombrio (BRD) [#3911 - SMO025313A] | 100
Campus Videira
IFC/Videira (ALT) [#3813 - 2481-010] | 99.99
IFSC
IFSC/São Lourenço Rui Barbosa
IFSC/São Lourenço Rui Barbosa [#3943 - 248-1058] | 100.00 (*)
Campus Araranguá
IFSC/Araranguá (BRD) [#3914 - ARU024113A] | 100
Campus Caçador
IFSC/Caçador (ALT) [#3824 - 2481-011] | 99.76
Campus Canoinhas
IFSC/Canoinhas (ALT) [#3815 - 2481-013] | 99.82
Campus Chapecó
IFSC/Chapecó (ALT) [#3816 - 2481-014] | 100
Campus Criciúma
IFSC/Criciuma (MHNET) [#3717 - 2110024028] | 96.51
Campus Garopaba
IFSC Garopaba (BRD) [#3925 - GRB025213A] | 100
Campus Gaspar
IFSC/Gaspar (ACESSOLINE) [#3718 - 2481024] | 100
Campus Jaraguá (GW)
IFSC/Jaraguá-GW (ALT) [#3826 - 2481-012] | 100
Campus Itajaí
IFSC/Itajaí (CIASC) [#3819 - 171015] | 99.98
Campus Jaraguá
IFSC Jaraguá (MHNET) [#3720 - 2110024005] | 99.98
Campus Joinville
IFSC/Joinville (MHNET) [#3721 - 2110024009] | 99.99
Campus Lages
IFSC/Lages (ALT) [#3722 - 2481025] | 100
Campus São Carlos
IFSC/São Carlos (Algar) [#3629 - 6990961] | 83.29
Campus São Lourenço do Oeste
IFSC/São Lourenço do Oeste (ALT) [#3843 - 2481-017] | 99.97
Campus São Miguel do Oeste
IFSC/São Miguel do Oeste (ALT) [#3823 - 2481-015] | 100
Campus Tubarão
IFSC/Tubarão (ALT) [#3741 - 2481021] | 100
Campus Urupema
IFSC Urupema [#3727 - 2481031] | 100
Campus Xanxerê
IFSC/Xanxerê (ALT) [#3828 - 2481-004] | 99.79
RNP
Ponto de Presença da RNP
PoP-SC/RT25 [#0 - 000000] | 100
UFFS
Campus Bom Pastor
UFFS/Bom Pastor (MHNET) [#3946 - 2110023998] | 99.99
Campus Chapecó
UFFS/Chapecó (BRD) [#3937 - CCO026613A] | 99.99
UFSC
Campus Araranguá
UFSC/Araranguá (ALGAR) [#3831 - 6540570] | 99.39
Campus Blumenau
UFSC/Blumenau (BRD) [#3940 - BNU000714A] | 99.99
Campus Curitibanos
UFSC/Curitibanos (ALT) [#3832 - 2481-001] | 99.93
Campus Joinville
UFSC/Joinville (CIASC) [#3830 - 231280] | 96.46
(*) Período de medição não completo

## Indisponibilidade por Falha
POP-SC - PONTO DE PRESENÇA DA RNP - RELATÓRIO GERADO PELO cSLA
RNP - WAN Interior
Relatório de disponibilidade entre 01/11/2019 e 30/11/2019
DESCONSIDERANDO O TEMPO DAS QUEDAS DURANTE MANUTENÇÕES PROGRAMADAS
Valores do Acordo -> Valor crítico: 99.80% Valor de quebra: 99.60%
INDISPONIBILIDADE DO PERÍODO - Novembro-19
Instituição | Unidade | Circuito | Operadora | Elétrica | Inst. Outros | Prog-PoP | Prog-Inst | Prog-Oper | Prog-RNP | Prog-Outro | PoP-SC | Def. Equip. | Outro
EMBRAPA | Concórdia | 3839 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:06:02
IFC | Campus Abelardo Luz | 3844 | - | 189:24:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:49:00
IFC | Campus Araquari | 3604 | - | 00:43:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:53:55
IFC | Campus Blumenau | 3801 | - | 00:19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IFC | Campus Brusque | 3745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IFC | Campus Camboriú | 3703 | - | 11:59:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IFC | Campus Concórdia | 3806 | - | 00:05:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:06:05
IFC | Campus Fraiburgo | 3610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IFC | Campus Ibirama | 3802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IFC | Campus Luzerna | 3809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IFC | Reitoria | 3838 | 02:54:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:06:59
IFC | Campus Rio do Sul | 3808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:14:14
IFC | Campus Rio do Sul - Unidade Urbana | 3712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IFC | Campus Santa Rosa do Sul | 3353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IFC | Campus Santa Rosa do Sul | 3907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IFC | Campus São Bento do Sul | 3842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:04:56
IFC | Campus São Francisco do Sul | 3705 | 00:14:56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IFC | Campus Sombrio (Antigo Sombrio Urbana) | 3911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IFC | Campus Videira | 3813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:06:08
IFSC | IFSC/São Lourenço Rui Barbosa | 3943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IFSC | Campus Araranguá | 3914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IFSC | Campus Caçador | 3824 | - | 01:41:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:02:02
IFSC | Campus Canoinhas | 3815 | 00:21:01 | 00:57:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IFSC | Campus Chapecó | 3816 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IFSC | Campus Criciúma | 3717 | 13:02:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:04:07
IFSC | Campus Garopaba | 3925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IFSC | Campus Gaspar | 3718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IFSC | Campus Jaraguá (GW) | 3826 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IFSC | Campus Itajaí | 3819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:09:51
IFSC | Campus Jaraguá | 3720 | - | 00:01:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:04:59
IFSC | Campus Joinville | 3721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:05:00
IFSC | Campus Lages | 3722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IFSC | Campus São Carlos | 3629 | 119:39:56 | 00:37:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IFSC | Campus São Lourenço do Oeste | 3843 | - | 00:13:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IFSC | Campus São Miguel do Oeste | 3823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IFSC | Campus Tubarão | 3741 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IFSC | Campus Urupema | 3727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IFSC | Campus Xanxerê | 3828 | - | 00:12:02 | 01:17:01 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00:55
UFFS | Campus Bom Pastor | 3946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:04:56
UFFS | Campus Chapecó | 3937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:05:00
UFSC | Campus Araranguá | 3831 | - | 04:06:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:15:56
UFSC | Campus Blumenau | 3940 | - | 00:05:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
UFSC | Campus Curitibanos | 3832 | - | 00:28:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
UFSC | Campus Joinville | 3830 | - | 25:17:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:09:56

## Indisponibilidade
POP-SC - PONTO DE PRESENÇA DA RNP - RELATÓRIO GERADO PELO cSLA
RNP - WAN Interior
Relatório de disponibilidade entre 01/11/2019 e 30/11/2019
DESCONSIDERANDO O TEMPO DAS QUEDAS DURANTE MANUTENÇÕES PROGRAMADAS
Valores do Acordo -> Valor crítico: 99.80% Valor de quebra: 99.60%
Novembro-19
EMBRAPA
Concórdia
EMBRAPA/Concórdia (ALT) [#3839 - 2481027] | 00:06:02 (0.01%)
Sem Motivo Registrado | 00:06:02 (0.01%)
IFC
Campus Abelardo Luz
IFC/Abelardo Luz (ALT) [#3844 - 2481-016] | 190:13:28 (28.89%)
Sem Motivo Registrado
Instituição - Energia Elétrica | 189:24:28 (28.77%)
PoP - Outro | 00:49:00 (0.12%)
Campus Araquari
IFC/Araquari (ALGAR) [#3604 - 6990957] | 02:42:00 (0.38%)
Sem Motivo Registrado | 01:58:57 (0.28%)
Instituição - Energia Elétrica | 00:43:03 (0.10%)
Campus Blumenau
IFC/Blumenau (ALGAR) [#3801 - 6540567] | 00:19:00 (0.04%)
Sem Motivo Registrado
Instituição - Energia Elétrica | 00:19:00 (0.04%)
Campus Camboriú
IFC/Camboriú (BRDIGITAL) [#3703 - CBW001335017A] | 11:59:57 (1.67%)
Sem Motivo Registrado
Instituição - Energia Elétrica | 11:59:57 (1.67%)
Campus Concórdia
IFC/Concórdia (ALT) [#3806 - 2481-008] | 00:12:02 (0.03%)
Sem Motivo Registrado | 00:06:05 (0.01%)
Instituição - Energia Elétrica | 00:05:57 (0.01%)
Reitoria
IFC/Reitoria (CIASC) [#3838 - 151121] | 03:00:59 (0.42%)
Sem Motivo Registrado
Não identificado - Outro | 00:06:59 (0.02%)
Operadora - Manutenção não Programada | 02:54:00 (0.40%)
Campus Rio do Sul
IFC/Rio do Sul - Sede (ALG) [#3808 - 0000184682] | 00:14:14 (0.03%)
Sem Motivo Registrado | 00:14:14 (0.03%)
Campus São Bento do Sul
IFC/São Bento do Sul (ALT) [#3842 - 2481-002] | 00:04:56 (0.01%)
Sem Motivo Registrado | 00:04:56 (0.01%)
Campus São Francisco do Sul
IFC/São Francisco do Sul (ACESSOLINE) [#3705 - 2481023] | 00:14:56 (0.03%)
Sem Motivo Registrado
Operadora - Energia Elétrica | 00:14:56 (0.03%)
Campus Videira
IFC/Videira (ALT) [#3813 - 2481-010] | 00:06:08 (0.01%)
Sem Motivo Registrado | 00:06:08 (0.01%)
IFSC
Campus Caçador
IFSC/Caçador (ALT) [#3824 - 2481-011] | 01:43:09 (0.24%)
Sem Motivo Registrado
Instituição - Energia Elétrica | 01:41:07 (0.23%)
Campus Canoinhas
IFSC/Canoinhas (ALT) [#3815 - 2481-013] | 01:19:00 (0.18%)
Sem Motivo Registrado
Operadora - Inconsistência de Configuração | 00:21:01 (0.05%)
Instituição - Energia Elétrica | 00:57:59 (0.13%)
Campus Criciúma
IFSC/Criciuma (MHNET) [#3717 - 2110024028] | 25:06:15 (3.49%)
Sem Motivo Registrado | 12:04:07 (1.68%)
Operadora - Defeito em equipamento | 04:57:59 (0.69%)
Operadora - Energia Elétrica | 05:14:02 (0.73%)
Operadora - Rompimento de Fibra | 02:50:07 (0.39%)
Campus Itajaí
IFSC/Itajaí (CIASC) [#3819 - 171015] | 00:09:51 (0.02%)
Sem Motivo Registrado
Não identificado - Outro | 00:07:54 (0.02%)
Campus Jaraguá
IFSC Jaraguá (MHNET) [#3720 - 2110024005] | 00:06:49 (0.02%)
Sem Motivo Registrado | 00:04:59 (0.01%)
Instituição - Energia Elétrica
Campus Joinville
IFSC/Joinville (MHNET) [#3721 - 2110024009] | 00:05:00 (0.01%)
Sem Motivo Registrado | 00:05:00 (0.01%)
Campus São Carlos
IFSC/São Carlos (Algar) [#3629 - 6990961] | 120:17:47 (16.71%)
Sem Motivo Registrado
Operadora - Inconsistência de Configuração | 118:07:00 (16.41%)
Instituição - Energia Elétrica | 00:37:51 (0.09%)
Operadora - Defeito em equipamento | 01:32:56 (0.22%)
Campus São Lourenço do Oeste
IFSC/São Lourenço do Oeste (ALT) [#3843 - 2481-017] | 00:13:52 (0.03%)
Sem Motivo Registrado
Instituição - Energia Elétrica | 00:13:52 (0.03%)
Campus Xanxerê
IFSC/Xanxerê (ALT) [#3828 - 2481-004] | 01:29:58 (0.21%)
Sem Motivo Registrado
Instituição - Outro | 01:17:01 (0.18%)
Instituição - Energia Elétrica | 00:12:02 (0.03%)
UFFS
Campus Bom Pastor
UFFS/Bom Pastor (MHNET) [#3946 - 2110023998] | 00:04:56 (0.01%)
Sem Motivo Registrado | 00:04:56 (0.01%)
Campus Chapecó
UFFS/Chapecó (BRD) [#3937 - CCO026613A] | 00:05:00 (0.01%)
Sem Motivo Registrado | 00:05:00 (0.01%)
UFSC
Campus Araranguá
UFSC/Araranguá (ALGAR) [#3831 - 6540570] | 04:22:48 (0.68%)
Sem Motivo Registrado
Instituição - Energia Elétrica | 04:06:52 (0.64%)
Não identificado - Outro | 00:15:56 (0.04%)
Campus Blumenau
UFSC/Blumenau (BRD) [#3940 - BNU000714A] | 00:05:57 (0.01%)
Sem Motivo Registrado
Instituição - Energia Elétrica | 00:05:57 (0.01%)
Campus Curitibanos
UFSC/Curitibanos (ALT) [#3832 - 2481-001] | 00:28:05 (0.07%)
Sem Motivo Registrado
Instituição - Energia Elétrica | 00:28:05 (0.07%)
Campus Joinville
UFSC/Joinville (CIASC) [#3830 - 231280] | 25:27:53 (3.54%)
Sem Motivo Registrado
Não identificado - Outro | 00:09:56 (0.02%)
Instituição - Energia Elétrica | 25:17:57 (3.51%)

## Quedas
POP-SC - PONTO DE PRESENÇA DA RNP - RELATÓRIO GERADO PELO cSLA
RNP - WAN Interior
Relatório de disponibilidade entre 01/11/2019 e 30/11/2019
DESCONSIDERANDO O TEMPO DAS QUEDAS DURANTE MANUTENÇÕES PROGRAMADAS
Valores do Acordo -> Valor crítico: 99.80% Valor de quebra: 99.60%
EMBRAPA
Concórdia
EMBRAPA/Concórdia (ALT) [#3839 - 2481027]
Novembro-19
Número de quedas: 1 | N. | Data Inicial | Data Final | Tempo Indisponível | Id Manutenção | Protocolo PoP | Protocolo RNP OTRS | Ofensor
| 1 | 12/11/2019 02:32:03 | 12/11/2019 02:38:05 | 00:06:02 | - | - | - | -
TEMPO TOTAL DAS QUEDAS: |  |  |  | 00:06:02
IFC
Campus Abelardo Luz
IFC/Abelardo Luz (ALT) [#3844 - 2481-016]
Novembro-19
Número de quedas: 14 | N. | Data Inicial | Data Final | Tempo Indisponível | Id Manutenção | Protocolo PoP | Protocolo RNP OTRS | Ofensor
| 1 | 01/11/2019 00:00:00 | 08/11/2019 15:03:11 | 183:03:11 | - | 68040 | 40270846 | Instituição
| 2 | 19/11/2019 10:30:09 | 19/11/2019 11:18:08 | 00:47:59 | - | 68548 | 40274773 | PoP
| 3 | 19/11/2019 14:05:09 | 19/11/2019 14:06:10 | 00:01:01 | - | 68548 | 40274773 | PoP
| 4 | 21/11/2019 08:00:02 | 21/11/2019 08:02:03 | 00:02:01 | - | 68600 | - | Instituição
| 5 | 23/11/2019 07:55:07 | 23/11/2019 13:56:10 | 06:01:03 | - | 68658 | 40275642 | Instituição
| 6 | 25/11/2019 08:18:11 | 25/11/2019 08:20:09 | 00:01:58 | - | 68680 | - | Instituição
| 7 | 25/11/2019 20:54:03 | 25/11/2019 20:56:03 | 00:02:00 | - | 68716 | - | Instituição
| 8 | 26/11/2019 13:50:06 | 26/11/2019 13:52:09 | 00:02:03 | - | 68736 | - | Instituição
| 9 | 26/11/2019 14:19:11 | 26/11/2019 14:21:08 | 00:01:57 | - | 68742 | - | Instituição
| 10 | 26/11/2019 15:02:05 | 26/11/2019 15:04:08 | 00:02:03 | - | 68744 | - | Instituição
| 11 | 26/11/2019 16:45:06 | 26/11/2019 16:47:08 | 00:02:02 | - | 68748 | - | Instituição
| 12 | 26/11/2019 17:28:09 | 26/11/2019 17:30:11 | 00:02:02 | - | 68750 | - | Instituição
| 13 | 26/11/2019 23:38:06 | 26/11/2019 23:40:11 | 00:02:05 | - | 68774 | - | Instituição
| 14 | 30/11/2019 09:08:04 | 30/11/2019 09:10:07 | 00:02:03 | - | 69180 | - | Instituição
TEMPO TOTAL DAS QUEDAS: |  |  |  | 190:13:28
IFC
Campus Araquari
IFC/Araquari (ALGAR) [#3604 - 6990957]
Novembro-19
Número de quedas: 4 | N. | Data Inicial | Data Final | Tempo Indisponível | Id Manutenção | Protocolo PoP | Protocolo RNP OTRS | Ofensor
| 1 | 03/11/2019 22:06:05 | 03/11/2019 23:00:00 | 00:53:55 | - | - | - | -
| 2 | 03/11/2019 23:00:00 | 04/11/2019 00:05:02 | - | 1 | - | - | -
| 3 | 27/11/2019 10:25:02 | 27/11/2019 10:33:03 | 00:08:01 | - | 68784 | 40276401 | Instituição
| 4 | 27/11/2019 10:38:06 | 27/11/2019 11:13:08 | 00:35:02 | - | 68784 | 40276401 | Instituição
TEMPO TOTAL DAS QUEDAS: |  |  |  | 01:36:58
IFC
Campus Blumenau
IFC/Blumenau (ALGAR) [#3801 - 6540567]
Novembro-19
Número de quedas: 2 | N. | Data Inicial | Data Final | Tempo Indisponível | Id Manutenção | Protocolo PoP | Protocolo RNP OTRS | Ofensor
| 1 | 05/11/2019 14:53:02 | 05/11/2019 15:02:05 | 00:09:03 | - | 68280 | - | Instituição
| 2 | 07/11/2019 18:27:06 | 07/11/2019 18:37:03 | 00:09:57 | - | 68334 | - | Instituição
TEMPO TOTAL DAS QUEDAS: |  |  |  | 00:19:00
IFC
Campus Camboriú
IFC/Camboriú (BRDIGITAL) [#3703 - CBW001335017A]
Novembro-19
Número de quedas: 3 | N. | Data Inicial | Data Final | Tempo Indisponível | Id Manutenção | Protocolo PoP | Protocolo RNP OTRS | Ofensor
| 1 | 07/11/2019 07:21:04 | 07/11/2019 07:24:03 | 00:02:59 | - | 68318 | - | Instituição
| 2 | 07/11/2019 07:43:08 | 07/11/2019 16:53:09 | 09:10:01 | - | 68320 | 40272316 | Instituição
| 3 | 22/11/2019 10:40:09 | 22/11/2019 13:27:06 | 02:46:57 | - | 68618 | 40275433 | Instituição
TEMPO TOTAL DAS QUEDAS: |  |  |  | 11:59:57
IFC
Campus Concórdia
IFC/Concórdia (ALT) [#3806 - 2481-008]
Novembro-19
Número de quedas: 2 | N. | Data Inicial | Data Final | Tempo Indisponível | Id Manutenção | Protocolo PoP | Protocolo RNP OTRS | Ofensor
| 1 | 12/11/2019 02:32:03 | 12/11/2019 02:38:08 | 00:06:05 | - | - | - | -
| 2 | 27/11/2019 15:07:07 | 27/11/2019 15:13:04 | 00:05:57 | - | 68806 | - | Instituição
TEMPO TOTAL DAS QUEDAS: |  |  |  | 00:12:02
IFC
Reitoria
IFC/Reitoria (CIASC) [#3838 - 151121]
Novembro-19
Número de quedas: 2 | N. | Data Inicial | Data Final | Tempo Indisponível | Id Manutenção | Protocolo PoP | Protocolo RNP OTRS | Ofensor
| 1 | 07/11/2019 13:55:07 | 07/11/2019 14:02:06 | 00:06:59 | - | 68358 | - | Não Identificado
| 2 | 22/11/2019 19:22:09 | 22/11/2019 22:16:09 | 02:54:00 | - | 68646 | 40275582 | Operadora
TEMPO TOTAL DAS QUEDAS: |  |  |  | 03:00:59
IFC
Campus Rio do Sul
IFC/Rio do Sul - Sede (ALG) [#3808 - 0000184682]
Novembro-19
Número de quedas: 2 | N. | Data Inicial | Data Final | Tempo Indisponível | Id Manutenção | Protocolo PoP | Protocolo RNP OTRS | Ofensor
| 1 | 24/11/2019 18:25:02 | 24/11/2019 18:32:10 | 00:07:08 | - | - | - | -
| 2 | 27/11/2019 05:29:06 | 27/11/2019 05:36:12 | 00:07:06 | - | - | - | -
TEMPO TOTAL DAS QUEDAS: |  |  |  | 00:14:14
IFC
Campus São Bento do Sul
IFC/São Bento do Sul (ALT) [#3842 - 2481-002]
Novembro-19
Número de quedas: 1 | N. | Data Inicial | Data Final | Tempo Indisponível | Id Manutenção | Protocolo PoP | Protocolo RNP OTRS | Ofensor
| 1 | 12/11/2019 02:32:08 | 12/11/2019 02:37:04 | 00:04:56 | - | - | - | -
TEMPO TOTAL DAS QUEDAS: |  |  |  | 00:04:56
IFC
Campus São Francisco do Sul
IFC/São Francisco do Sul (ACESSOLINE) [#3705 - 2481023]
Novembro-19
Número de quedas: 6 | N. | Data Inicial | Data Final | Tempo Indisponível | Id Manutenção | Protocolo PoP | Protocolo RNP OTRS | Ofensor
| 1 | 10/11/2019 14:27:04 | 10/11/2019 14:30:03 | 00:02:59 | - | 68400 | 40273045 | Operadora
| 2 | 10/11/2019 14:34:08 | 10/11/2019 14:35:09 | 00:01:01 | - | 68400 | 40273045 | Operadora
| 3 | 10/11/2019 14:47:05 | 10/11/2019 14:55:04 | 00:07:59 | - | 68400 | 40273045 | Operadora
| 4 | 10/11/2019 14:57:09 | 10/11/2019 14:58:06 | 00:00:57 | - | 68400 | 40273045 | Operadora
| 5 | 10/11/2019 15:05:08 | 10/11/2019 15:06:09 | 00:01:01 | - | 68400 | 40273045 | Operadora
| 6 | 10/11/2019 15:08:11 | 10/11/2019 15:09:10 | 00:00:59 | - | 68400 | 40273045 | Operadora
TEMPO TOTAL DAS QUEDAS: |  |  |  | 00:14:56
IFC
Campus Videira
IFC/Videira (ALT) [#3813 - 2481-010]
Novembro-19
Número de quedas: 1 | N. | Data Inicial | Data Final | Tempo Indisponível | Id Manutenção | Protocolo PoP | Protocolo RNP OTRS | Ofensor
| 1 | 12/11/2019 02:32:03 | 12/11/2019 02:38:11 | 00:06:08 | - | - | - | -
TEMPO TOTAL DAS QUEDAS: |  |  |  | 00:06:08
IFSC
Campus Caçador
IFSC/Caçador (ALT) [#3824 - 2481-011]
Novembro-19
Número de quedas: 5 | N. | Data Inicial | Data Final | Tempo Indisponível | Id Manutenção | Protocolo PoP | Protocolo RNP OTRS | Ofensor
| 1 | 04/11/2019 07:10:06 | 04/11/2019 07:35:09 | 00:25:03 | - | 68170 | 40271382 | Instituição
| 2 | 04/11/2019 10:14:06 | 04/11/2019 10:33:06 | 00:19:00 | - | 68378 | - | Instituição
| 3 | 26/11/2019 21:22:05 | 26/11/2019 21:29:09 | 00:07:04 | - | 68780 | - | Instituição
| 4 | 27/11/2019 09:13:02 | 27/11/2019 10:03:02 | 00:50:00 | - | 68770 | 40276372 | Instituição
| 5 | 30/11/2019 17:12:06 | 30/11/2019 17:14:08 | 00:02:02 | - | - | - | -
TEMPO TOTAL DAS QUEDAS: |  |  |  | 01:43:09
IFSC
Campus Canoinhas
IFSC/Canoinhas (ALT) [#3815 - 2481-013]
Novembro-19
Número de quedas: 3 | N. | Data Inicial | Data Final | Tempo Indisponível | Id Manutenção | Protocolo PoP | Protocolo RNP OTRS | Ofensor
| 1 | 04/11/2019 10:14:04 | 04/11/2019 10:35:05 | 00:21:01 | - | 68184 | 40271447 | Operadora
| 2 | 10/11/2019 02:15:07 | 10/11/2019 02:46:04 | 00:30:57 | - | 68396 | - | Instituição
| 3 | 26/11/2019 18:23:07 | 26/11/2019 18:50:09 | 00:27:02 | - | 68766 | 40276303 | Instituição
TEMPO TOTAL DAS QUEDAS: |  |  |  | 01:19:00
IFSC
Campus Criciúma
IFSC/Criciuma (MHNET) [#3717 - 2110024028]
Novembro-19
Número de quedas: 10 | N. | Data Inicial | Data Final | Tempo Indisponível | Id Manutenção | Protocolo PoP | Protocolo RNP OTRS | Ofensor
| 1 | 01/11/2019 05:24:07 | 01/11/2019 09:31:05 | 04:06:58 | - | 68102 | 40270981 | Operadora
| 2 | 02/11/2019 06:32:07 | 02/11/2019 06:54:08 | 00:22:01 | - | - | - | -
| 3 | 02/11/2019 07:27:04 | 02/11/2019 12:41:06 | 05:14:02 | - | 68142 | 40271245 | Operadora
| 4 | 13/11/2019 00:01:08 | 13/11/2019 00:05:10 | 00:04:02 | - | - | - | -
| 5 | 18/11/2019 08:26:10 | 18/11/2019 09:35:10 | 01:09:00 | - | 68516 | 40274426 | Operadora
| 6 | 22/11/2019 12:49:08 | 22/11/2019 13:40:09 | 00:51:01 | - | 68626 | 40275468 | Operadora
| 7 | 25/11/2019 16:26:06 | 25/11/2019 17:00:09 | 00:34:03 | - | 68706 | 40276029 | Operadora
| 8 | 28/11/2019 11:05:04 | 28/11/2019 12:06:07 | 01:01:03 | - | 68818 | 40276674 | Operadora
| 9 | 28/11/2019 12:14:03 | 28/11/2019 12:20:04 | 00:06:01 | - | 68818 | 40276674 | Operadora
| 10 | 29/11/2019 11:26:04 | 29/11/2019 23:04:08 | 11:38:04 | - | - | - | -
TEMPO TOTAL DAS QUEDAS: |  |  |  | 25:06:15
IFSC
Campus Itajaí
IFSC/Itajaí (CIASC) [#3819 - 171015]
Novembro-19
Número de quedas: 2 | N. | Data Inicial | Data Final | Tempo Indisponível | Id Manutenção | Protocolo PoP | Protocolo RNP OTRS | Ofensor
| 1 | 07/11/2019 13:55:09 | 07/11/2019 14:03:03 | 00:07:54 | - | 68358 | - | Não Identificado
| 2 | 19/11/2019 10:20:10 | 19/11/2019 10:22:07 | 00:01:57 | - | - | - | -
TEMPO TOTAL DAS QUEDAS: |  |  |  | 00:09:51
IFSC
Campus Jaraguá
IFSC Jaraguá (MHNET) [#3720 - 2110024005]
Novembro-19
Número de quedas: 2 | N. | Data Inicial | Data Final | Tempo Indisponível | Id Manutenção | Protocolo PoP | Protocolo RNP OTRS | Ofensor
| 1 | 01/11/2019 07:45:12 | 01/11/2019 07:47:02 | 00:01:50 | - | 68104 | - | Instituição
| 2 | 13/11/2019 00:01:04 | 13/11/2019 00:06:03 | 00:04:59 | - | - | - | -
TEMPO TOTAL DAS QUEDAS: |  |  |  | 00:06:49
IFSC
Campus Joinville
IFSC/Joinville (MHNET) [#3721 - 2110024009]
Novembro-19
Número de quedas: 1 | N. | Data Inicial | Data Final | Tempo Indisponível | Id Manutenção | Protocolo PoP | Protocolo RNP OTRS | Ofensor
| 1 | 13/11/2019 00:01:03 | 13/11/2019 00:06:03 | 00:05:00 | - | - | - | -
TEMPO TOTAL DAS QUEDAS: |  |  |  | 00:05:00
IFSC
Campus São Carlos
IFSC/São Carlos (Algar) [#3629 - 6990961]
Novembro-19
Número de quedas: 4 | N. | Data Inicial | Data Final | Tempo Indisponível | Id Manutenção | Protocolo PoP | Protocolo RNP OTRS | Ofensor
| 1 | 01/11/2019 19:08:07 | 06/11/2019 17:15:07 | 118:07:00 | - | 68148 | 40271206 | Operadora
| 2 | 07/11/2019 17:52:12 | 07/11/2019 18:22:07 | 00:29:55 | - | 68330 | - | Instituição
| 3 | 13/11/2019 01:59:07 | 13/11/2019 03:32:03 | 01:32:56 | - | 68470 | 40273614 | Operadora
| 4 | 19/11/2019 16:48:05 | 19/11/2019 16:56:01 | 00:07:56 | - | 68584 | - | Instituição
TEMPO TOTAL DAS QUEDAS: |  |  |  | 120:17:47
IFSC
Campus São Lourenço do Oeste
IFSC/São Lourenço do Oeste (ALT) [#3843 - 2481-017]
Novembro-19
Número de quedas: 2 | N. | Data Inicial | Data Final | Tempo Indisponível | Id Manutenção | Protocolo PoP | Protocolo RNP OTRS | Ofensor
| 1 | 25/11/2019 14:52:08 | 25/11/2019 14:57:09 | 00:05:01 | - | 68702 | - | Instituição
| 2 | 26/11/2019 16:25:12 | 26/11/2019 16:34:03 | 00:08:51 | - | 68746 | - | Instituição
TEMPO TOTAL DAS QUEDAS: |  |  |  | 00:13:52
IFSC
Campus Xanxerê
IFSC/Xanxerê (ALT) [#3828 - 2481-004]
Novembro-19
Número de quedas: 3 | N. | Data Inicial | Data Final | Tempo Indisponível | Id Manutenção | Protocolo PoP | Protocolo RNP OTRS | Ofensor
| 1 | 25/11/2019 11:54:10 | 25/11/2019 11:55:05 | 00:00:55 | - | - | - | -
| 2 | 25/11/2019 12:04:05 | 25/11/2019 13:21:06 | 01:17:01 | - | 68700 | 40275938 | Instituição
| 3 | 26/11/2019 17:19:09 | 26/11/2019 17:31:11 | 00:12:02 | - | 68752 | - | Instituição
TEMPO TOTAL DAS QUEDAS: |  |  |  | 01:29:58
UFFS
Campus Bom Pastor
UFFS/Bom Pastor (MHNET) [#3946 - 2110023998]
Novembro-19
Número de quedas: 1 | N. | Data Inicial | Data Final | Tempo Indisponível | Id Manutenção | Protocolo PoP | Protocolo RNP OTRS | Ofensor
| 1 | 13/11/2019 00:01:08 | 13/11/2019 00:06:04 | 00:04:56 | - | - | - | -
TEMPO TOTAL DAS QUEDAS: |  |  |  | 00:04:56
UFFS
Campus Chapecó
UFFS/Chapecó (BRD) [#3937 - CCO026613A]
Novembro-19
Número de quedas: 1 | N. | Data Inicial | Data Final | Tempo Indisponível | Id Manutenção | Protocolo PoP | Protocolo RNP OTRS | Ofensor
| 1 | 12/11/2019 02:32:10 | 12/11/2019 02:37:10 | 00:05:00 | - | - | - | -
TEMPO TOTAL DAS QUEDAS: |  |  |  | 00:05:00
UFSC
Campus Araranguá
UFSC/Araranguá (ALGAR) [#3831 - 6540570]
Novembro-19
Número de quedas: 8 | N. | Data Inicial | Data Final | Tempo Indisponível | Id Manutenção | Protocolo PoP | Protocolo RNP OTRS | Ofensor
| 1 | 05/11/2019 08:59:08 | 05/11/2019 09:04:08 | 00:05:00 | - | 68234 | - | Instituição
| 2 | 08/11/2019 16:07:10 | 08/11/2019 16:43:04 | 00:35:54 | - | 68382 | 40272812 | Instituição
| 3 | 09/11/2019 05:26:09 | 09/11/2019 05:29:02 | 00:02:53 | - | 68426 | - | Não Identificado
| 4 | 12/11/2019 06:27:07 | 12/11/2019 07:20:08 | 00:53:01 | - | 68434 | 40273367 | Instituição
| 5 | 13/11/2019 14:49:06 | 13/11/2019 15:38:10 | 00:49:04 | - | 68480 | 40273747 | Instituição
| 6 | 14/11/2019 14:52:11 | 14/11/2019 15:39:11 | 00:47:00 | - | 68500 | 40273991 | Instituição
| 7 | 16/11/2019 18:31:09 | 16/11/2019 19:28:02 | 00:56:53 | - | 68514 | 40274314 | Instituição
| 8 | 21/11/2019 11:28:04 | 21/11/2019 11:41:07 | 00:13:03 | - | 68610 | 40275224 | Não Identificado
TEMPO TOTAL DAS QUEDAS: |  |  |  | 04:22:48
UFSC
Campus Blumenau
UFSC/Blumenau (BRD) [#3940 - BNU000714A]
Novembro-19
Número de quedas: 2 | N. | Data Inicial | Data Final | Tempo Indisponível | Id Manutenção | Protocolo PoP | Protocolo RNP OTRS | Ofensor
| 1 | 25/11/2019 17:06:07 | 25/11/2019 17:09:06 | 00:02:59 | - | 68708 | - | Instituição
| 2 | 25/11/2019 19:20:10 | 25/11/2019 19:23:08 | 00:02:58 | - | 68712 | - | Instituição
TEMPO TOTAL DAS QUEDAS: |  |  |  | 00:05:57
UFSC
Campus Curitibanos
UFSC/Curitibanos (ALT) [#3832 - 2481-001]
Novembro-19
Número de quedas: 1 | N. | Data Inicial | Data Final | Tempo Indisponível | Id Manutenção | Protocolo PoP | Protocolo RNP OTRS | Ofensor
| 1 | 04/11/2019 09:15:03 | 04/11/2019 09:43:08 | 00:28:05 | - | 68380 | - | Instituição
TEMPO TOTAL DAS QUEDAS: |  |  |  | 00:28:05
UFSC
Campus Joinville
UFSC/Joinville (CIASC) [#3830 - 231280]
Novembro-19
Número de quedas: 2 | N. | Data Inicial | Data Final | Tempo Indisponível | Id Manutenção | Protocolo PoP | Protocolo RNP OTRS | Ofensor
| 1 | 07/11/2019 13:55:07 | 07/11/2019 14:05:03 | 00:09:56 | - | 68358 | - | Não Identificado
| 2 | 24/11/2019 06:06:10 | 25/11/2019 07:24:07 | 25:17:57 | - | 68678 | 40275731 | Instituição
TEMPO TOTAL DAS QUEDAS: |  |  |  | 25:27:53

## Manutenções
POP-SC - PONTO DE PRESENÇA DA RNP - RELATÓRIO GERADO PELO cSLA
RNP - WAN Interior
Relatório de disponibilidade entre 01/11/2019 e 30/11/2019
DESCONSIDERANDO O TEMPO DAS QUEDAS DURANTE MANUTENÇÕES PROGRAMADAS
Valores do Acordo -> Valor crítico: 99.80% Valor de quebra: 99.60%
Id | Tipo | Dispositivos | Data Inicial | Data Final | Descrição
1 | Dispositivo | IFC/Araquari (ALGAR) [#3604 - 6990957] | 03/11/2019 23:00:00 | 04/11/2019 01:30:00 | Tente de enlace IFC-Araguari

## Quebras operadoras
POP-SC - PONTO DE PRESENÇA DA RNP - RELATÓRIO GERADO PELO cSLA
RNP - WAN Interior
Relatório de disponibilidade entre 01/11/2019 e 30/11/2019
DESCONSIDERANDO O TEMPO DAS QUEDAS DURANTE MANUTENÇÕES PROGRAMADAS
Valores do Acordo -> Valor crítico: 99.80% Valor de quebra: 99.60%
SLA ENLACES POP/SC - Novembro-19
Instituição | Unidade | Operadora | Designação | Des. PoP | Quedas | Indisp. (horas) | Indisp. (min) | T. Excedido (horas) | T. Excedido (min) | #Operadora | #PoP-SC | #RNP OTRS | Disp. (%)
IFSC | Campus Criciúma | MHNET | 2110024028 | 3717 | 7 | 13:02:08 | 782 | 10:09:19 | 609 | 19111175 19112703 191128837 1911.39518 19114491 1911.50467 | 68102 68142 68516 68626 68706 68818 | 40270981 40271245 40274426 40275468 40276029 40276674 | 98.19
IFSC | Campus São Carlos | Algar | 6990961 | 3629 | 2 | 119:39:56 | 7180 | 116:47:07 | 7007 | 201939974973 201941146263 | 68148 68470 | 40271206 40273614 | 83.38
(*) Período de medição não completo